## 輸出摘要
總評估表
各空間試算
單位換算
空間試算temp
tvoc分子量

## 總評估表
GD綠裝修案件評估表
案 名 |  | 評估日期 | 2026-01-17 | 委託單位
聯絡人 |  | 聯絡電話 |  | 傳真電話
施作面積 | 50 | 評估人員 | Shawn | 施工日期
空間名稱(1) |  | 面積(m2) | 78.02 | 淨高(m) | 2.7
客廳 |  | 甲醛濃度試算(PPM) |  | TVOC濃度試算(PPM)
|  | 0.041599 |  | 0.099303
空間名稱(2) |  | 面積(m2) | 34.39 | 淨高(m) | 2.7
主臥室 |  | 甲醛濃度試算(PPM) |  | TVOC濃度試算(PPM)
|  | 0.058698 |  | 0.02208
空間名稱(3) |  | 面積(m2) | 18.19 | 淨高(m) | 2.7
客房 |  | 甲醛濃度試算(PPM) |  | TVOC濃度試算(PPM)
|  | 0.079039 |  | 0.21391
空間名稱(4) |  | 面積(m2) | 14.88 | 淨高(m) | 2.7
多功能室 |  | 甲醛濃度試算(PPM) |  | TVOC濃度試算(PPM)
|  | 0.10451 |  | 0.2737
空間名稱(5) |  | 面積(m2) |  | 淨高(m)
|  | 甲醛濃度試算(PPM) |  | TVOC濃度試算(PPM)
空間名稱(6) |  | 面積(m2) |  | 淨高(m)
|  | 甲醛濃度試算(PPM) |  | TVOC濃度試算(PPM)
評估結果 |  | PASS
評估建議： <室內空品法檢測規定 甲醛不得超過 0.08PPM / TVOC不得超過 0.56PPM> 1、本表依提供之材料清單、材料報告及樣本檢測數值代入試算，符合室內空品標準。 2、此為依樣品檢測之數值，非保證等於現場數值。 3、代入材料如下頁表示，未帶入之材料有可能增加現場甲醛/TVOC之濃度。 4、若為GD綠裝網推薦之產品，方有進行現場材料抽測。

## 各空間試算
空間名 | 客廳 |  |  |  | 空間名 | 客房 |  |  |  | 空間名 | 工作室
參數 設定 | 室內面積 (m2) | 室內高度(m) | 換氣率 ( hr-1) | 空氣混合率 | 參數 設定 | 室內面積 (m2) | 室內高度(m) | 換氣率 ( hr-1) | 空氣混合率 | 參數 設定 | 室內面積 (m2) | 室內高度(m) | 換氣率 ( hr-1) | 空氣混合率
| 78.02 | 2.7 | 0.5 | 50% |  | 18.19 | 2.7 | 0.5 | 50% |  |  |  | 0.5 | 50%
編號 | 建材品名 | 甲醛逸散率 (mg/m2．hr) | TVOC逸散率 (mg/m2．hr) | 使用表面積 (m2) | 編號 | 建材品名 | 甲醛逸散率 (mg/m2．hr) | TVOC逸散率 (mg/m2．hr) | 使用表面積 (m2) | 編號 | 建材品名 | 甲醛逸散率 (mg/m2．hr) | TVOC逸散率 (mg/m2．hr) | 使用表面積 (m2)
1 | (天)得利水泥漆 | 0.008 | 0.05 | 78.02 | 1 | (天)得利水泥漆 | 0.008 | 0.05 | 18.19 | 1
2 | (立)得利水泥漆 | 0.008 | 0.05 | 80.649 | 2 | (立)得利水泥漆 | 0.008 | 0.05 | 25.326 | 2
3 | (立)櫃體 | 0.016 | 0.2 | 88.668 | 3 | (立)櫃體 | 0.016 | 0.2 | 43.569 | 3
4 |  |  |  |  | 4 | (地)SPC | 0.008 | 0.11 | 18.19 | 4
5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
|  | 甲醛濃度 | TVOC 濃度 | 綠建材使用率 |  |  | 甲醛濃度 | TVOC 濃度 | 綠建材使用率 |  |  | 甲醛濃度 | TVOC 濃度 | 綠建材使用率
質量濃度 ( mg / m3 ) |  | 0.051042 | 0.48738 |  | 質量濃度 ( mg / m3 ) |  | 0.096981 | 1.0499 |  | 質量濃度 ( mg / m3 )
體積濃度 ( P.P.M ) |  | 0.041599 | 0.099303 |  | 體積濃度 ( P.P.M ) |  | 0.079039 | 0.21391 |  | 體積濃度 ( P.P.M )
空間名 | 主臥室 |  |  |  | 空間名 | 多功能室 |  |  |  | 空間名 | 空間別6
參數 設定 | 室內面積 (m2) | 室內高度(m) | 換氣率 ( hr-1) | 空氣混合率 | 參數 設定 | 室內面積 (m2) | 室內高度(m) | 換氣率 ( hr-1) | 空氣混合率 | 參數 設定 | 室內面積 (m2) | 室內高度(m) | 換氣率 ( hr-1) | 空氣混合率
| 12.6 | 3.1 | 0.5 | 50% |  | 14.88 | 2.7 | 0.5 | 50% |  | 0 | 0 | 0.5 | 50%
編號 | 建材品名 | 甲醛逸散率 (mg/m2．hr) | TVOC逸散率 (mg/m2．hr) | 使用表面積 (m2) | 編號 | 建材品名 | 甲醛逸散率 (mg/m2．hr) | TVOC逸散率 (mg/m2．hr) | 使用表面積 (m2) | 編號 | 建材品名 | 甲醛逸散率 (mg/m2．hr) | TVOC逸散率 (mg/m2．hr) | 使用表面積 (m2)
1 | 森呼吸矽藻漆(舒活) | 0 | 0 | 45 | 1 | (天)得利水泥漆 | 0.008 | 0.05 | 14.88 | 1
2 | 威肯雅飾藝術複合木質地板 | 0.0251 | 0.0294 | 13 | 2 | (立)得利水泥漆 | 0.008 | 0.05 | 28.107 | 2
3 | A&A淺野HiLuc 0.8FK矽酸鈣板 | 0 | 0 | 13 | 3 | (立)櫃體 | 0.017 | 0.2 | 48.5302 | 3
4 | EGGER愛格化粧粒片板 | 0.029 | 0.052 | 13 | 4 | (地)SPC | 0.008 | 0.11 | 14.88 | 4
5 | 日安角材 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
|  | 甲醛濃度 | TVOC 濃度 | 綠建材使用率 |  |  | 甲醛濃度 | TVOC 濃度 | 綠建材使用率 |  |  | 甲醛濃度 | TVOC 濃度 | 綠建材使用率
質量濃度 ( mg / m3 ) |  | 0.072023 | 0.10837 |  | 質量濃度 ( mg / m3 ) |  | 0.12823 | 1.3433 |  | 質量濃度 ( mg / m3 )
體積濃度 ( P.P.M ) |  | 0.058698 | 0.02208 |  | 體積濃度 ( P.P.M ) |  | 0.10451 | 0.2737 |  | 體積濃度 ( P.P.M )

## 單位換算
CNS1349 (mg/L) 與 (mg/m2．hr) 的換算
輸入CNS1349 (mg/L) 的數值 | 0.15
換算成 mg/m2‧hr 的數值 | 0.00625
坪數 與 平方米(m2) 的換算
輸入 室內坪數 | 4.5
換算成 平方米 | 14.88

## 空間試算temp
客廳 |  |  | 客房 |  |  | 工作室
編號 | value1 | value2 | 編號 | value1 | value2 | 編號 | value1 | value2
XXXXXX | 30 | 120 | XXXXXX | 30 | 120 | XXXXXX | 30 | 120
1 | 0.62416 | 3.901 | 1 | 0.14552 | 0.9095 | 1 | 0 | 0
2 | 0.64519 | 4.0325 | 2 | 0.20261 | 1.2663 | 2 | 0 | 0
3 | 1.4187 | 17.7336 | 3 | 0.6971 | 8.7138 | 3 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4 | 0.14552 | 2.0009 | 4 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
sum | 2.688 | 25.6671 | sum | 1.1908 | 12.8905 | sum | 0 | 0
210.654 | 0.5 | 50% | 49.113 | 0.5 | 50% | 0 | 0.5 | 50%
| 空間甲醛濃度 | 空間 TVOC 濃度 |  | 空間甲醛濃度 | 空間 TVOC 濃度 |  | 空間甲醛濃度 | 空間 TVOC 濃度
質量濃度 ( mg / m3 ) | 0.051042 | 0.48738 | 質量濃度 ( mg / m3 ) | 0.096981 | 1.0499 | 質量濃度 ( mg / m3 )
體積濃度 ( P.P.M ) | 0.041599 | 0.099303 | 體積濃度 ( P.P.M ) | 0.079039 | 0.21391 | 體積濃度 ( P.P.M )
主臥室 |  |  | 多功能室 |  |  | 空間別6
編號 | value1 | value2 | 編號 | value1 | value2 | 編號 | value1 | value2
XXXXXX | 30 | 120 | XXXXXX | 30 | 120 | XXXXXX | 30 | 120
1 | 0 | 0 | 1 | 0.11904 | 0.744 | 1 | 0 | 0
2 | 0.3263 | 0.3822 | 2 | 0.22486 | 1.4054 | 2 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3 | 0.82501 | 9.706 | 3 | 0 | 0
4 | 0.377 | 0.676 | 4 | 0.11904 | 1.6368 | 4 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
sum | 0.7033 | 1.0582 | sum | 1.288 | 13.4922 | sum | 0 | 0
39.06 | 0.5 | 50% | 40.176 | 0.5 | 50% | 0 | 0.5 | 50%
| 空間甲醛濃度 | 空間 TVOC 濃度 |  | 空間甲醛濃度 | 空間 TVOC 濃度 |  | 空間甲醛濃度 | 空間 TVOC 濃度
質量濃度 ( mg / m3 ) | 0.072023 | 0.10837 | 質量濃度 ( mg / m3 ) | 0.12823 | 1.3433 | 質量濃度 ( mg / m3 )
體積濃度 ( P.P.M ) | 0.058698 | 0.02208 | 體積濃度 ( P.P.M ) | 0.10451 | 0.2737 | 體積濃度 ( P.P.M )

## tvoc分子量
表格 1
TVOC名稱 | 化學式 | 分子量
苯 | c6h6 | 78
甲苯 | c7h8 | 92
乙苯 | c8h10 | 106
二甲苯 | c8h10 | 106
鄰二氯苯 | c6h4cl2 | 147
對二氯苯 | c6h4cl2 | 147
苯乙烯 | c8h8 | 104
二氯甲烷 | ch2cl2 | 85
三氯甲烷 | chcl3 | 119.5
三氯乙烯 | c2hcl3 | 131.5
四氯乙烯 | c2cl4 | 166
四氯化碳 | ccl4 | 154
平均分子量 |  | 119.6667